**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, згідно коду ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (відповідний код ДК 021:2015: 33124130-5 - Діагностичне приладдя), очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:***

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2 ІМЕНІ ПРОФ. О.О.ШАЛІМОВА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (КНП «МКЛ №2 імені проф. О.О. Шалімова» ХМР);

місцезнаходження – проспект Героїв Харкова, будинок 197, м. Харків, Харківська область, Україна, 61037;

код за ЄДРПОУ 03293617;

категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Диски для визначення чутливості з Азитроміцин (Сумамед) (АЗТ)15мкг, №100 (Код НК 024:2023 37435 Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до азитроміцину); Диски для визначення чутливості з Амікацин (АМК) 30мкг, №100 (Код НК 024:2023 45445Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro ); Диски для визначення чутливості з Амоксицилін/клавула-новая кислота 20/10 мкг (Амоксиклав), №100 (Код НК 024:2023 46156 Амоксицилін/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Доксициклін (ДОК) 30мкг, №100 (Код НК 024:2023 38575 Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Лінкоміцин (ЛНК) 15 мкг, №100 (Код НК 024:2023 59140 Лінкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Офлоксацин (ОФЛ) 5 мкг, №100 (Код НК 024:2023 59165 Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Цефоперазон, 75 мкг, №100 (Код НК 024:2023 42438 Цефоперазон, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Цефтазидим /авібактам (ЦФЗ) 10/4мкг, №100 (Код НК 024:2023 37441 Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму); Диски для визначення чутливості з Цефтріаксон (ЦФА) 30 мкг, №100 (Код НК 024:2023 44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Іміпенем/циластатін (ІМП) 10/10 мкг, №100 (Код НК 024:2023 46169 Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Гентаміцин (ГЕТ) 30 мкг, №100 (Код НК 024:2023 45529 Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Кліндаміцин (КЛН) 2 мкг, №100 (Код НК 024:2023 45390 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Кларитроміцин (КЛР) 15 мкг, №100 (Код НК 024:2023 45347 Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Фузидієва кислота (ФЗК) 10мкг, №100 (Код НК 024:2023 45291 Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Нітрофурантоїн (НФР) 100 мкг №100 (Код НК 024:2023 59159 Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Ципрофлоксацин, 5 мкг, №100 (Код НК 024:2023 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Азтреонам (АМП) 30мкг №100 (Код НК 024:2023 37722 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму); Диски для визначення чутливості з Ванкоміцин (ВАН) 5мкг, №100 (Код НК 024:2023 59213 Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Левофлоксацин (ЛВФ) 5 мкг №100 (Код НК 024:2023 59139 Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Моксифлоксацин (МОК), 5 мкг, №100 (Код НК 024:2023 59153 Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Меропенем (МЕР) 10 мкг, №100 (Код НК 024:2023 59147 Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Норфлоксацин (НОР) 10 мкг, №100 (Код НК 024:2023 59162 Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Триметоприм/сульфо-метоксазол (ТРС) 25 мкг №100 (Код НК 024:2023 59212 Триметоприм/ сульфаметоксазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Цефепім (ЦФП) 30мкг, №100 (Код НК 024:2023 37573 Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Тайгециклін (ТГК) 15мкг, №100 (Код НК 024:2023 59205 Тикарцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Цефотаксим (ЦФТ) 5мкг, №100 (Код НК 024:2023 46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Цефуроксим (ЦУР) 30 мкг, №100 (Код НК 024:2023 42487 Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Бензилпеніцилін (Пеніцилін G) (БЕН) 1 ОД, №100 (Код НК 024:2023 59172 Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Цефоперазон/сульбактам (ЦФР) 50/50 мкг, №100 (Код НК 024:2023 46006 Цефоперазонові/ сульбактамові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Лінезолід (ЛНЗ 10) 10мкг, №100 (Код НК 024:2023 59143 Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Гатифлоксацин (ГАТ) 5мкг, №100 (Код НК 024:2023 45499 Гатифлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Ампіцілін/сульбактам (АМП), 10/10 мкг, №100 (Код НК 024:2023 59194 Сульбактам/ампіцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Піперацилін / тазобактам (ПІР) 30\6г, №100 (Код НК 024:2023 59177 Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Тобраміцин (ТОБ) 10мкг, №100 (Код НК 024:2023 59209 Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Фурагін, 300 од.л., №50 (Код НК 024:2023 45290 Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Цефтріаксон/сульбактам (ЦФА) 30/150 мкг (Код НК 024:2023 44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Цефокситин (ЦФО) 30мг №100 (Код НК 024:2023 38720 Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Еритроміцин (ЕРТ) 15мкг, №100 (Код НК 024:2023 41910 Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину); Диски для визначення чутливості з Іміпенем, 10 мкг, №100 (Код НК 024:2023 46169 Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Цефтазидим (ЦФЗ) 10 мкг, №100 (Код НК 024:2023 37441 Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму); Диски для визначення чутливості з Тетрациклін (ТЕТ) 30мкг, №100 (Код НК 024:2023 59204 Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Ванкоміцин(ВАН) 30мкг, №100 (Код НК 024:2023 59213 Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Рифампіцин (РИФ), 5 мкг, №100 (Код НК 024:2023 59183 Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)); Диски для визначення чутливості з Ампіцилін 10мкг, №100 (Код НК 024:2023 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )); Диски для визначення чутливості з Левоміцетин (Хлорамфенікол) ЛЕВ) 30 мкг, №100 (Код НК 024:2023 38567 Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу); ДекаФАН Лаура (Код НК 024:2023 54514 Численні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз) (ДК 021:2015: 33124130-5 - Діагностичне приладдя)

Код за ЄЗС ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** процедура закупівлі – відкриті торги (з особливостями), UA-2024-07-31-005265-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

74 000 грн з ПДВ, джерело фінансування – кошти НСЗУ (кошти Національної служби здоров'я України).

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на товари даного виду, комерційні пропозиції постачальників, було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах в електронній системі закупівель Prozorro. Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно з комерційними пропозиціями постачальників даного виду товару і обрано середнє серед запропонованих варіантів.

***Обґрунтування обсягів закупівлі,* технічних та якісних характеристик предмета закупівлі*:***

на підставі рапорту завідуючої лабораторії лікарні, на виконання умов договору про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України та згідно потреби на 2024 рік є необхідність провести закупівлю діагностичного приладдя у кількості та згідно наступних характеристик:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номенклатурна позиція предмета закупівлі** | **Код за ДК 021:2015**  **33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання , що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Медико-технічні характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Диски для визначення чутливості з Азитроміцин (Сумамед) (АЗТ)15мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Азітроміцин -15мкг. | флакон | 2 |
| 2 | Диски для визначення чутливості з Амікацин (АМК) 30мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Амікацин - 30мкг. | флакон | 12 |
| 3 | Диски для визначення чутливості з Амоксицилін/клавула-новая кислота 20/10 мкг (Амоксиклав), №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Амоксіцилін - 20мкг, Клавуланова кислота - 10мкг. | флакон | 10 |
| 4 | Диски для визначення чутливості з Доксициклін (ДОК) 30мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Доксіциклін - 30мкг. | флакон | 6 |
| 5 | Диски для визначення чутливості з Лінкоміцин (ЛНК) 15 мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Лінкоміцин - 15мкг. | флакон | 5 |
| 6 | Диски для визначення чутливості з Офлоксацин (ОФЛ) 5 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Офлоксацин - 5мкг. | флакон | 8 |
| 7 | Диски для визначення чутливості з Цефоперазон, 75 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефоперазон - 75мкг. | флакон | 14 |
| 8 | Диски для визначення чутливості з Цефтазидим /авібактам (ЦФЗ) 10/4мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефтазидим/авібактам - 10/4мкг. | флакон | 18 |
| 9 | Диски для визначення чутливості з Цефтріаксон (ЦФА) 30 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефтріаксон - 30мкг. | флакон | 10 |
| 10 | Диски для визначення чутливості з Іміпенем/циластатін (ІМП) 10/10 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Іміпенем - 10 мкг, Циластатин - 10мкг. | флакон | 18 |
| 11 | Диски для визначення чутливості з Гентаміцин (ГЕТ) 30 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Гентаміцин - 10мкг. | флакон | 4 |
| 12 | Диски для визначення чутливості з Кліндаміцин (КЛН) 2 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Кліндаміцин - 10мкг. | флакон | 10 |
| 13 | Диски для визначення чутливості з Кларитроміцин (КЛР) 15 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Кларитроміцин - 15мкг. | флакон | 6 |
| 14 | Диски для визначення чутливості з Фузидієва кислота (ФЗК) 10мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Фузидієва кислота 10мкг | флакон | 8 |
| 15 | Диски для визначення чутливості з Нітрофурантоїн (НФР) 100 мкг №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Нітрофурантаїн - 100мкг. | флакон | 1 |
| 16 | Диски для визначення чутливості з Ципрофлоксацин, 5 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Ципрофлоксацин - 5мкг. | флакон | 14 |
| 17 | Диски для визначення чутливості з Азтреонам (АМП) 30мкг №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Азтреонам - 30мкг. | флакон | 10 |
| 18 | Диски для визначення чутливості з Ванкоміцин (ВАН) 5мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Ванкоміцин - 5мкг. | флакон | 4 |
| 19 | Диски для визначення чутливості з Левофлоксацин (ЛВФ) 5 мкг №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Левофлоксацин - 5мкг. | флакон | 14 |
| 20 | Диски для визначення чутливості з Моксифлоксацин (МОК), 5 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Моксифлоксацин 5мкг. | флакон | 10 |
| 21 | Диски для визначення чутливості з Меропенем (МЕР) 10 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Меропенем - 10мкг. | флакон | 10 |
| 22 | Диски для визначення чутливості з Норфлоксацин (НОР) 10 мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Норфлоксацин 10мкг. | флакон | 10 |
| 23 | Диски для визначення чутливості з Триметоприм/сульфо-метоксазол (ТРС) 25 мкг №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Триметоприм/сульфо-метоксазол 25мкг. | флакон | 6 |
| 24 | Диски для визначення чутливості з Цефепім (ЦФП) 30мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефепім - 30мкг. | флакон | 12 |
| 25 | Диски для визначення чутливості з Тайгециклін (ТГК) 15мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Тайгециклін - 15мкг. | флакон | 12 |
| 26 | Диски для визначення чутливості з Цефотаксим (ЦФТ) 5мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефотаксим - 30мкг. | флакон | 12 |
| 27 | Диски для визначення чутливості з Цефуроксим (ЦУР) 30 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефуроксим - 30мкг. | флакон | 8 |
| 28 | Диски для визначення чутливості з Бензилпеніцилін (Пеніцилін G) (БЕН) 1 ОД, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Бензилпеніцилін (Пеніцилін G) 1 ОД. | флакон | 10 |
| 29 | Диски для визначення чутливості з Цефоперазон/сульбактам (ЦФР) 50/50 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефоперазон/сульбактам 50/50 мкг. | флакон | 14 |
| 30 | Диски для визначення чутливості з Лінезолід (ЛНЗ 10) 10мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Лінезолід 10мкг. | флакон | 10 |
| 31 | Диски для визначення чутливості з Гатифлоксацин (ГАТ) 5мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Гатифлоксацин 5мкг. | флакон | 4 |
| 32 | Диски для визначення чутливості з Ампіцілін/сульбактам (АМП), 10/10 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Ампіцілін/сульбактам , 10/10мкг. | флакон | 8 |
| 33 | Диски для визначення чутливості з Піперацилін / тазобактам (ПІР) 30\6г, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Піперацилін \ тазобактам 30\6г. | флакон | 10 |
| 34 | Диски для визначення чутливості з Тобраміцин (ТОБ) 10мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Тобраміцин 10мкг. | флакон | 12 |
| 35 | Диски для визначення чутливості з Фурагін, 300 од.л., №50 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Фурагін, 300 од.л. | флакон | 1 |
| 36 | Диски для визначення чутливості з Цефтріаксон/сульбактам (ЦФА) 30/150 мкг | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефтріаксон/сульбактам 30/150мкг. | флакон | 14 |
| 37 | Диски для визначення чутливості з Цефокситин (ЦФО) 30мг №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефокситин (ЦФО) 30мг. | флакон | 10 |
| 38 | Диски для визначення чутливості з Еритроміцин (ЕРТ) 15мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Еритроміцин 15мкг. | флакон | 15 |
| 39 | Диски для визначення чутливості з Іміпенем, 10 мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Іміпенем, 10мкг. | флакон | 14 |
| 40 | Диски для визначення чутливості з Цефтазидим (ЦФЗ) 10 мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Цефтазидим 10мкг. | флакон | 10 |
| 41 | Диски для визначення чутливості з Тетрациклін (ТЕТ) 30мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Тетрациклін 30мкг. | флакон | 10 |
| 42 | Диски для визначення чутливості з Ванкоміцин(ВАН) 30мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Ванкоміцин 30мкг. | флакон | 5 |
| 43 | Диски для визначення чутливості з Рифампіцин (РИФ), 5 мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікорської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Рифампіцин 5 мкг | флакон | 10 |
| 44 | Диски для визначення чутливості з Ампіцилін 10мкг, №100 | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Ампіцилін 10мкг. | флакон | 10 |
| 45 | Диски для визначення чутливості з Левоміцетин (Хлорамфенікол) ЛЕВ) 30 мкг, №100  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом. Склад: Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у відповідному дозуванні. Вологопоглинач пакетований. Левоміцетин (Хлорамфенікол) 30мкг. | флакон | 10 |
| 46 | ДекаФАН Лаура  | 33124130-5 - Діагностичне приладдя | Діагностичні тест-смужки призначені для напівкількісного аналізу сечі. Діагностичні тест-смужки призначені тільки для in vitro діагностики професійно підготовленим персоналом. Фасування: не менше 100 шт./пак. | флакон | 20 |

Термін постачання – до 25 грудня 2024р.