**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:***

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2 ІМЕНІ ПРОФ. О.О.ШАЛІМОВА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (КНП «МКЛ №2 імені проф. О.О. Шалімова» ХМР);

місцезнаходження – проспект Героїв Харкова, будинок 197, м. Харків, Харківська область, Україна, 61037;

код за ЄДРПОУ 03293617;

категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

Для виконання зазначених завдань/функцій Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними ***медичним обладнанням та його технічним обслуговуванням*** з метою здійснення діяльності пов’язаної з наданням медичної допомоги населенню.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання (ДК 021:2015 50421000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання): Стерилізатор паровий ГК-100-3м зав.№1293, інв.№10470266; Стерилізатор паровий ГК-100-3м зав. № 2101, інв.№10477064; Стерилізатор паровий ГК-100-3 зав.№2231, інв.№10470419; Стерилізатор паровий ГК-100-3 зав.№ 98, інв.№10470426; Стерилізатор паровий ГК-100-3м зав.№3621, інв.№10478083; Стерилізатор паровий М1-ST-HM зав.№ 4102726821 інв.№10478293; Стерилізатор паровий М1-ST-HM зав.№ 4102726922, інв.№10478294; Стерилізатор паровий М1-ST-HM зав.№ 41027216, інв.№ 10478295; Стерилізатор паровий М1-ST-HM зав.№ 41027014, інв.№10478296; Стерилізатор паровий М1-ST-HM зав.№ 41027115, інв.№10478297**

Код за ЄЗС ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** процедура закупівлі – відкриті торги (з особливостями), UA-2025-02-07-014470-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

89 450 грн. з ПДВ., джерело фінансування – кошти НСЗУ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду послуги, комерційні пропозиції та було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах в електронній системі закупівель Prozorro.

***Обґрунтування обсягів закупівлі:***

на підставі службової записки старшої медичної сестри ЦСВ Забайрачної Л., інженера з охорони праці Черабай О. лікарні є необхідність проведення закупівлі послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання, а саме: Стерилізатора парового ГК-100-3м зав.№1293, інв.№10470266; Стерилізатора парового ГК-100-3м зав. № 2101, інв.№10477064; Стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№2231, інв.№10470419; Стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№ 98, інв.№10470426; Стерилізатора парового ГК-100-3м зав.№3621, інв.№10478083; Стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 4102726821 інв.№10478293; Стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 4102726922 , інв.№10478294; Стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 41027216, інв.№ 10478295; Стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 41027014, інв.№10478296; Стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 41027115, інв.№10478297.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:**

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізаторів парових включають наступне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування та обсяг послуг з урахуванням запасних частин**  **та витратних матеріалів** | **Од.виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового**  **ГК-100-3м зав.№1293, інв.№10470266** | | |
| 1.1 | Технічний огляд стерилізатора та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 1.2 | Заміна вентиля "залив води" | послуга | 1 |
| 1.3 | Заміна вентиля "пар з камери" | послуга | 1 |
| 1.4 | Заміна вентиля "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 1.5 | Чистка парогенератора | послуга | 1 |
| 1.6 | Заміна ущільнювача парогенератора | послуга | 1 |
| 1.7 | Заміна запобіжного клапана | послуга | 1 |
| 1.8 | Чистка вакуумного бачка | послуга | 1 |
| 1.9 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |
| **2** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового**  **ГК-100-3м зав. № 2101, інв.№10477064** | | |
| 2.1 | Технічний огляд стерилізатора та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 2.2 | Заміна вентиля "повітря в камеру" | послуга | 1 |
| 2.3 | Чистка парогенератора | послуга | 1 |
| 2.4 | Заміна ущільнювача парогенератора | послуга | 1 |
| 2.5 | Заміна ущільнювача стерилізаційної камери | послуга | 1 |
| 2.6 | Чистка вакуумної системи | послуга | 1 |
| 2.7 | Заміна запобіжного клапана | послуга | 1 |
| 2.8 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |
| **3** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового**  **ГК-100-3 зав.№2231, інв.№10470419** | | |
| 3.1 | Технічний огляд стерилізатора та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 3.2 | Заміна вентиля "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 3.3 | Заміна вентиля "злив води" | послуга | 1 |
| 3.4 | Заміна магнітного пускача 380V | послуга | 1 |
| 3.5 | Чистка парогенератора | послуга | 1 |
| 3.6 | Заміна ущільнювача парогенератора | послуга | 1 |
| 3.7 | Чистка вакуумної системи | послуга | 1 |
| 3.8 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |
| **4** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№ 98, інв.№10470426** | | |
| 4.1 | Технічний огляд стерилізатора та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 4.2 | Чистка парогенератора | послуга | 1 |
| 4.3 | Заміна ущільнювача парогенератора | послуга | 1 |
| 4.4 | Заміна нагрівальних елементів | послуга | 1 |
| 4.5 | Заміна плити нагрівальних елементів | послуга | 1 |
| 4.6 | Заміна вентиля "залив води" | послуга | 1 |
| 4.7 | Заміна вентиля "пар з камери" | послуга | 1 |
| 4.8 | Чистка вакуумного бачка | послуга | 1 |
| 4.9 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |
| **5** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового**  **ГК-100-3м зав.№3621, інв.№10478083** | | |
| 5.1 | Технічний огляд стерилізатора та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 5.2 | Чистка парогенератора | послуга | 1 |
| 5.3 | Заміна ущільнювача парогенератора | послуга | 1 |
| 5.4 | Чистка вакуумної системи | послуга | 1 |
| 5.5 | Заміна датчика рівня води | послуга | 1 |
| 5.6 | Заміна ущільнювача стерилізаційної камери | послуга | 1 |
| 5.7 | Заміна вентиля "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 5.8 | Заміна вентиля "пар з камери" | послуга | 1 |
| 5.9 | Заміна запобіжного вимикача на 380V 25A | послуга | 1 |
| 5.10 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |
| **6** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 4102726821 інв.№10478293** | | |
| 6.1 | Технічний огляд стерилізатора парового та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 6.2 | Чистка парогенератора | послуга | 1 |
| 6.3 | Чистка вакуумної системи | послуга | 1 |
| 6.4 | Заміна вентиля "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 6.5 | Заміна вентиля "пар з камери" | послуга | 1 |
| 6.6 | Заміна штуцера на вентилі "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 6.7 | Заміна штуцера на вентилі "пар з камери" | послуга | 1 |
| 6.8 | Заміна нагрівального елемента | послуга | 1 |
| 6.9 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |
| **7** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 4102726922 , інв.№10478294** | | |
| 7.1 | Технічний огляд стерилізатора парового та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 7.2 | Чистка парогенератора | послуга | 1 |
| 7.3 | Чистка вакуумної системи | послуга | 1 |
| 7.4 | Заміна штуцера на вентилі "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 7.5 | Заміна штуцера на вентилі "пар з камери" | послуга | 1 |
| 7.6 | Заміна вентиля "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 7.7 | Заміна вентиля "пар з камери" | послуга | 1 |
| 7.8 | Заміна вентиля "повітря в камеру" | послуга | 1 |
| 7.9 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |
| **8** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 41027216, інв.№ 10478295** | | |
| 8.1 | Технічний огляд стерилізатора парового та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 8.2 | Чистка вакуумної системи | послуга | 1 |
| 8.3 | Заміна нагрівального елемента | послуга | 1 |
| 8.4 | Заміна вентиля "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 8.5 | Заміна вентиля "ваккум" | послуга | 1 |
| 8.6 | Заміна штуцера на вентилі "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 8.7 | Заміна ущільнювача стерилізаційної камери | послуга | 1 |
| 8.8 | Заміна штуцера на вентилі "пар з камери" | послуга | 1 |
| 8.9 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |
| **9** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 41027014, інв.№10478296** | | |
| 9.1 | Технічний огляд стерилізатора парового та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 9.2 | Чистка парогенератора | послуга | 1 |
| 9.3 | Заміна нагрівального елемента | послуга | 1 |
| 9.4 | Заміна магнітного пускача | послуга | 1 |
| 9.5 | Заміна вентиля "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 9.6 | Заміна штуцера на вентилі "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 9.7 | Заміна штуцера на вентилі "пар з камери" | послуга | 1 |
| 9.8 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |
| **10** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового М1-ST-HM зав.№ 41027115, інв.№10478297** | | |
| 10.1 | Технічний огляд стерилізатора парового та виявлення несправностей | послуга | 1 |
| 10.2 | Заміна ущільнювача стерилізаційної камери | послуга | 1 |
| 10.3 | Заміна вентиля "повітря в камеру" | послуга | 1 |
| 10.4 | Заміна штуцера на вентилі "пар в камеру" | послуга | 1 |
| 10.5 | Заміна штуцера на вентилі "пар з камери" | послуга | 1 |
| 10.6 | Чистка вакуумної системи | послуга | 1 |
| 10.7 | Чистка парогенератора | послуга | 1 |
| 10.8 | Перевірка режимів та регулювальні роботи | послуга | 1 |

Термін надання послуги – до 31 березня 2025р.