**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:***

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2 ІМЕНІ ПРОФ. О.О.ШАЛІМОВА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (КНП «МКЛ №2 імені проф. О.О. Шалімова» ХМР);

місцезнаходження – проспект Героїв Харкова, будинок 197, м. Харків, Харківська область, Україна, 61037;

код за ЄДРПОУ 03293617;

категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

Для виконання зазначених завдань/функцій Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними ***медичним обладнанням та його технічним обслуговуванням*** з метою здійснення діяльності пов’язаної з наданням медичної допомоги населенню.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання (ДК 021:2015 50421000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання): Відеоколоноскоп EC-3890LK Pentax (серійний номер: К120901, інвентарний номер 10478309); Відеоколоноскоп EC-380LKр Pentax (серійний номер: Н122957, інвентарний номер 10478268); Відеогастроскоп EG 290Kp Pentax (серійний номер: Н128125, інвентарний номер 104782266); Стерилізатор паровий ВК-75 (зав. 5897, інвентарний номер 10477741); Стерилізатор паровий ВК-75 (зав. 7291, інвентарний номер 10470281)**

Код за ЄЗС ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** процедура закупівлі – відкриті торги (з особливостями), UA-2025-02-11-015171-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

154 400 грн. з ПДВ., джерело фінансування – кошти НСЗУ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду послуги, комерційні пропозиції та було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах в електронній системі закупівель Prozorro.

***Обґрунтування обсягів закупівлі:***

на підставі рапортів: завідуючого відділенням онкології, лікаря-проктолога С. Посохова та завідувачки КДЛ Ю.Савчук є необхідність проведення закупівлі послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання, а саме: Відеоколоноскопа EC-3890LK Pentax (серійний номер: К120901, інвентарний номер 10478309); Відеоколоноскопа EC-380LKр Pentax (серійний номер: Н122957, інвентарний номер 10478268); Відеогастроскопа EG 290Kp Pentax (серійний номер: Н128125, інвентарний номер 104782266); Стерилізатора парового ВК-75 (зав. 5897, інвентарний номер 10477741); Стерилізатора парового ВК-75 (зав. 7291, інвентарний номер 10470281).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізаторів парових включають наступне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування та обсяг послуг з урахуванням запасних частин****та витратних матеріалів** | **Од.виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування****Відеоколоноскоп EC-3890LK Pentax (серійний номер: К120901, інвентарний номер 10478309), 1 послуга, у тому числі:** |
| 1.1 | Розбирання – збирання | послуга | 1 |
| 1.2 | Заміна боуден- тросу керуючого кутом відхилення дистального кінця | шт | 3 |
| 1.3 | Заміна гуми дистального кінця | послуга | 1 |
| 1.4 | Заміна барабанів гвинтів керування | послуга | 1 |
| **2** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування****Відеоколоноскоп EC-380LKр Pentax (серійний номер: Н122957, інвентарний номер 10478268), 1 послуга, у тому числі:** |
| 2.1 | Розбирання – збирання | послуга | 1 |
| 2.2 | Заміна боуден- тросу керуючого кутом відхилення дистального кінця | шт | 3 |
| 2.3 | Заміна барабанів гвинтів керування | послуга | 1 |
| 2.4 | Ремонт сорочки | послуга | 2 |
| **3** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування****Відеогастроскоп EG 290Kp Pentax (серійний номер: Н128125, інвентарний номер 104782266), 1 послуга, у тому числі:** |
| 3.1 | Заміна багатодзвінника дистального кінця  | послуга | 1 |
| 3.2 | Заміна гуми дистального кінця | послуга | 1 |
| 3.3 | Розбирання збирання | послуга | 1 |
| 3.4 | Заміна боуден- тросу керуючого кутом відхилення дистального кінця | послуга | 1 |
| 3.5 | Заміна барабанів гвинтів керування | послуга | 1 |
| **4** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування****Стерилізатор паровий ВК-75 (зав. 5897, інвентарний номер 10477741), 1 послуга, у тому числі:** |
| 4.1 | Заміна щита керування  | послуга | 1 |
| 4.2 | Демонтаж -монтаж щита керування | послуга | 1 |
| 4.3 | Технічне опосвідчення  | послуга | 1 |
| 4.4 | Заміна манометрів на повірені | послуга | 1 |
| 4.5 | Технічне обслуговування  | послуга | 1 |
| **5** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування****Стерилізатор паровий ВК-75 (зав. 7291, інвентарний номер 10470281), 1 послуга, у тому числі:** |
| 5.1 | Заміна щита керування  | послуга | 1 |
| 5.2 | Демонтаж -монтаж щита керування | послуга | 1 |
| 5.3 | Технічне опосвідчення  | послуга | 1 |
| 5.4 | Заміна манометрів на повірені | послуга | 1 |
| 5.5 | Технічне обслуговування  | послуга | 1 |

Термін надання послуги – до 31 березня 2025р.